| ПРАЙС-ЛИСТ на приборы, оборудование и услуги ООО "НПП "АНКОН" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 полугодие 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс: (342) 216-71-50; сот. 8-950-446-83-89 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: ankon-perm@yandex.ru; ankon305@yandex.ru |  |  |  |  |
| Сайт: www.ankon-perm.ru |  |  |  |  |
| 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, литер Е, помещение 3 |  |  |  |  |
| Доставка продукции осуществляется самовывозом или за дополнительную плату транспортными компаниями, почтовыми посылками, курьерскими службами. |  |  |  |  |
| Внимание! |  |  |  |  |
| Цены на импортное оборудование или оборудование, которое имеет импортные |  |  |  |  |
| комплектующие (данные позиции в прайс-листе выделены красным цветом) |  |  |  |  |
| могут быть изменены без предварительного уведомления в случае резкого |  |  |  |  |
| изменения курса Евро. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наменование | Диапазоны измерений | Количество | Цена с НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубки пневмометрические, с поверкой (в чехле), исп. В (скорость воздушного потока - от 4 до 30 м/с) исп. П (скорость воздушного потока - от 4 до 45 м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Трубка НИИОГАЗ: L =0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м/3,0 м/3,5 м |  | 1 шт. | 7 920/7 920/8 940 / 9 900 / 10 920/ 12 600/15 000/19 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Трубка ПИТО: L = 0,3 м / 0,5 м/ 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м/3,0 м/3,5 м |  | 1 шт. | 8 280 / 8 280 / 9 240 / 10 500 / 12 480 / 14 280/17 100/20 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Трубка ПИТО цилиндрическая: L = 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м |  | 1 шт. | 8 100 / 8 100 / 9 000 / 10 350 / 12 240 / 14 100/16 500 / 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чехлы для пневмометрических трубок (ПИТО, ПИТО цилиндрическая, НИИОГАЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м |  | 1 шт. | 900 / 960 / 1 080 / 1 140 / 1 200 / 1 260 / 1 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Трубки пылезаборные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Трубка нулевого типа внешней фильтрации: L = до 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м/ 3,5 м/ 4 м |  | 1 шт. | 15 420 / 16 800 / 18 060/ 18 600 / 19 800 / 20 340 / 21 180 |
| 3.2 | Трубка внутренней фильтрации: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м/ 4 м |  | 1 шт. | 8 100 / 8 520 / 9 060 / 11 580 / 12 960 /14 160 /15 150/ 16 050 |
| 3.3 | Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-10: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м /4 м |  | 1 шт. | 10 140 / 10 620 / 11 520 / 12 840 / 14 040 / 15 240 / 16 440 / 17 640 |
| 3.4 | Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-20: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5м / 3 м /3,5 м / 4 м |  | 1 шт. | 10 320 /11 100 / 11 760 /13 320 / 14 340 / 15 420 / 16 620 / 17 820 |
| 3.5 | Универсальная трубка внутренней и внешней фильтрации: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м/3,0 м/3,5 м/4,0 м |  | 1 шт. | 14 460 / 15 660 / 16 440 / 18 180 /19 320/21 000/24 000/28 140 |
| 3.6 | Трубка нулевого типа внутренней фильтрации: L = до 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м/ 3 м / 3,5 м |  | 1 шт. | 32 100 / 35 100 / 38 040 / 41 100 / 45 000 / 48 000 |
| 4 | Трубки пылезаборные разборные (2-х секционные) |  |  |  |
| 4.1 | Трубка внутренней фильтрации (патронодержатель — латунь): Lобщ. = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м |  | 1 шт. | 18 180 / 19 500 / 12 240 / 22 440 / 23 100 |
| 4.2 | Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-20: Lобщ.= 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м |  | 1 шт. | 19 740 / 20 700 / 22 320 / 23 280 / 25 920 |
| 4.3 | Универсальная трубка внутренней и внешней фильтрации: Lобщ. = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м |  | 1 шт. | 24 300 / 25 500 / 27 180 / 28 320 / 29 100 |
| 4.4 | Трубка нулевого типа внутренней фильтрации: L = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м |  | 1 шт. | 43 920 / 47 020 / 49 800 / 53 400 |
| 5 | Принадлежности для отбора проб пыли |  |  |  |
| 5.1 | Патронодержатель для пылезаборной трубки (нержавеющая сталь) |  | 1 шт. | 4 500 |
| 5.2 | Патронодержатель для пылезаборной трубки (латунь) |  | 1 шт. | 3 960 |
| 5.3 | Патронодержатель для пылезаборной трубки (дюраль) |  | 1 шт. | 3 480 |
| 5.4 | Тройник металлический |  | 1 шт. | 420 |
| 5.5 | Комплект сменных наконечников универсальный - 6 шт. (d = 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм): нержавеющая сталь/латунь |  | 1 к-т | 8 940 / 7 740 |
| 5.6 | Отдельные наконечники любого диаметра под заказ: нержавеющая сталь / латунь |  | 1 шт. | 1 500 / 1 290 |
| 5.7 | Комплект сменных наконечников для внешней фильтрации укороченный с внутренней резьбой 10х1 - 6 шт. (d = 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм): нержавеющая сталь/латунь |  | 1 к-т | 7 500 / 6 660 |
| 5.8 | Пылеулавливающий патрон |  | 1 шт. | 198 |
| 5.9 | Сетка для пылеулавливающего патрона |  | 1 шт. | 18 |
| 5.10 | Фильтры патронные (ФП), 1 кор. = 40 шт. |  | 1 упак. | 3 330 |
| 5.11 | Приспособление для снаряжения ФП (воронка и толкатель) |  | 1 шт. | 2 940 |
| 5.12 | Контейнер на 50 пылеулавливающих патронов |  | 1 шт. | 3 240 |

| 5.13 | Контейнер на 16 пылеулавливающих патронов |  |  |  |  | 1 шт. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 | Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов (без тягомера) |  |  |  |  | 1 шт. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с тягомером ВП63Н-1,5 (-16…0 кПа) (с патронодержателем и фильтродержателем) |  |  |  |  | 1 шт. | 13 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с тягомером ВП63Н-1,5 (-16…0 кПа) (без патронодержателя и фильтродержателя) |  |  |  |  | 1 шт. | 8 940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с диф.манометром Testo-510 (0...10 кПа) |  |  |  |  | 1 шт. | 28 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | БКП-1, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + термометр ТБ (0…120 гр. С) + тройник (для подключения дифманометра) |  |  |  |  | 1 шт. | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | БКП-2, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + электронный термометр Checktemp (-500С…+1500С) + дифманометр Testo-510 (0...10 кПа) |  |  |  |  | 1 шт. | 38 940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | БКП-3, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + термометр ТБ (0...1200С) + тягомер ВП63Н-1,5 (-6…0 кПа или -16…0 кПа или -25…0 кПа) |  |  |  |  | 1 шт. | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Циклон ВТИ (материал - нержавеющая сталь) с конусным бункером из нержавеющей стали и дополнительным пластмассовым фильтродержателем ИРА-20-2 |  |  |  |  | 1 шт. | 12 780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 | Циклон ВТИ (материал - нержавеющая сталь) с конусным бункером из нержавеющей стали и дополнительным алюминиевым фильтродержателем ИРА-20-2 |  |  |  |  | 1 шт. | 17 940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конденсатосборники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кн-500, конденсатосборник нержавеющая сталь |  |  |  | объем - 500 мл |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 200 |
| 6.2 | КнТ-700, конденсатосборник нержавеющая сталь с термометром БТ (от 0 до +1200С/1500С) |  |  |  | объем - 700 мл |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 300 |
| 7 | Термометры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр входного/выходного штуцера 6-10 мм (по заказу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ТСК-100, стеклянный термометр в защитном кожухе из нержавеющей стали |  |  |  | Т = 0…+1000С |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 140 |
| 7.2 | ТЭК-150, электронный термометр Checktemp в защитном кожухе |  |  |  | Т = -500С...+1500С |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 9 120 |
| 8 | Фильтродержатели (аллонжи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алюминиевые (с опорной сеткой): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ИРА-10-2 (закрытые) |  |  |  |  | 1 шт. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ИРА-20-2 (закрытые) |  |  |  |  | 1 шт. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Сетка опорная для алюминиевого фильтродержателя ИРА-10-2 |  |  |  |  | 1 шт. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Сетка опорная для алюминиевого фильтродержателя ИРА-20-2 |  |  |  |  | 1 шт. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Уплотнительное кольцо ИРА-10/ИРА-20 |  |  |  |  | 1 шт. | 78/90 |  |  |  |  |  |  |  |
| пластмассовые (с опорной сеткой): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | ИРА-10-1 (открытые) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | ИРА-20-1 (открытые) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | ИРА-10-2 (закрытые) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | ИРА-20-2 (закрытые) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Сетка опорная для фильтродержателя ИРА-10-1 / ИРА-10-2 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 120 / 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Сетка опорная для фильтродержателя ИРА-20-1 / ИРА-20-2 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 144 / 144 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Аналитические аэрозольные фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | АФА-ВП-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5) |  |  |  |  | 1 упак. (100 шт.) |  |  |  | 1 116 |  |  |  |  |
| 9.2 | АФА-ВП-20-2 (фильтрующий материал — НЭЛ-3) |  |  |  |  | 1 упак. (100 шт.) |  |  |  | 4 560 |  |  |  |  |
| 9.3 | АФА-ВП-10-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5) |  |  |  |  | 1 упак. (200 шт.) |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  |
| 9.4 | АФА-ХП-10-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5) |  |  |  |  | 1 упак. (200 шт.) |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  |
| 9.5 | АФА-ХП-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5) |  |  |  |  | 1 упак. (100 шт.) |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
| 9.6 | АФА-ХА-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5) |  |  |  |  | 1 упак. (100 шт.) |  |  |  | 4 620 |  |  |  |  |
| 10 | Трубки соединительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубка резиновая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ø внутр. 4х1,3 мм |  |  |  | 0,047 кг |  |  |  | м |  |  |  | 46 |  |
| 10.2 | Ø внутр. 6х1,5 мм |  |  |  | 0,062 кг |  |  |  | м |  |  |  | 72 |  |
| 10.3 | Ø внутр. 8х2,0 мм |  |  |  | 0,091 кг |  |  |  | м |  |  |  | 114 |  |
| Трубка силиконовая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Ø внутр. 2 мм |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 120 |  |
| 10.5 | Ø внутр. 3 мм |  |  |  | 0,024 кг |  |  |  | м |  |  |  | 162 |  |
| 10.6 | Ø внутр. 4 мм |  |  |  | 0,032 кг |  |  |  | м |  |  |  | 180 |  |
| 10.7 | Ø внутр. 6 мм |  |  |  | 0,046 кг |  |  |  | м |  |  |  | 192 |  |
| 10.8 | Ø внутр. 8 мм |  |  |  | 0,073 кг |  |  |  | м |  |  |  | 240 |  |
| 10.9 | Ø внутр. 10 мм |  |  |  | 0,083 кг |  |  |  | м |  |  |  | 294 |  |
| 10.10 | Ø внутр. 12 мм |  |  |  | 0,116 кг |  |  |  | м |  |  |  | 342 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Газозаборная трубка с конденсатосборником, L = 1 м (разборная, 3-х секционная) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 5 760 |  |
| 11.2 | Аспиратор АМ-5Е (аналог аспиратора АМ-5М), с поверкой |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 9 600 |  |
| 11.3 | Мешок для газа, объём — 12 л |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 346 |  |
| 11.4 | Термометр стеклянный в футляре |  |  |  | Т = 0…+1000С |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 800 |  |
| 11.5 | или Термометр электрон. в футляре |  |  |  | Т = -500С...+1500С |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 8 880 |  |
| 11.6 | Соединительный шланг с 3-мя пружинными зажимами |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 680 |  |
| 11.7 | Чехол для мешка |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 680 |  |
| 11.8 | Зажим пружинный (Мора) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 354 |  |
| Трубки индикаторные (ТИ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 |  | Оксид углерода ТИ СO-0,25 |  | 0,0005-0,25 об.доли % |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 1 584 |  |
| 11.10 |  | Оксид углерода ТИ СO-5 |  | 0,25-5,0 об.доли % |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 1 584 |  |
| 11.11 |  | Формальдегид ТИ СН2О-1,5 |  | 0,25-1,5 мг/м3 |  |  |  |  | 1 кор. (50 шт.) |  |  |  | 7 488 |  |
| 11.12 |  | Сероводород ТИ Н2S-0,0066 |  | 4,3-93 мг/м3 |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 1 584 |  |
| 11.13 |  | Акролеин ТИ С3Н4 О-1,0 |  | 0,1-1,0 мг/м3 |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 4 752 |  |
| 11.14 |  | Оксиды азота ТИ NОх-0,005 |  | 1,9-96 мг/м3 |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 1 584 |  |
| 11.15 |  | Диоксид серы ТИ SO2-0,007 |  | 5,3-190 мг/м3 |  |  |  |  | 1 кор. (24 шт.) |  |  |  | 1 584 |  |
| 12 |  | Приборы и оборудование экологического контроля (с гос. поверкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | ПУ-4Э, аспиратор для отбора проб воздуха, 4-х канальный (с встроенным аккумулятором) | Q=0,2-2,0 л/мин - 1 и 2кан. Q=2,0-20,0 л/мин. - 3 и 4 кан. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 90 480 |  |  |  |
| 12.2 |  | ПУ-4Э, аспиратор для отбора проб воздуха, 4-х канальный (без аккумулятора) | Q=0,2-2,0 л/мин - 1 и 2кан. Q=2,0-20,0 л/мин. - 3 и 4 кан. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 80 220 |  |  |  |
| 12.3 |  | ДМЦ-01/М, дифференциальный цифровой манометр | Р=±200мм.вод.ст. (±2 кПа) |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 44 400 |  |  |  |
| 12.4 |  | Testo - 510, дифференциальный цифровой манометр | Р=0...±100гПа |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 20 160 |  |  |  |
| 12.5 |  | ТК-5.01, термометр контактный с несменным погружаемым зондом, с чехлом, с поверкой | Траб=-40...+2000С |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 11 940 |  |  |  |
| 12.6 |  | ТК-5.04, термометр контактный с одним сменным погружаемым зондом ЗПГ, L= 150, 300 или 500 мм, с чехлом, с поверкой | Траб=-40...+6000С |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 13 260 / 14 160 / 14 460 |  |  |  |
| 12.9 |  | ТК-5.06, термометр контактный со сменными зондами, с чехлом, с поверкой: | Траб=-40...+6000С |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 8 106 |  |  |  |
|  |  | - зонд погружаемый усиленный ЗПГУ, L = 150 /300 / 500 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 380/ 5 460 / 5 700 |  |  |  |
|  |  | - зонд погружаемый усиленный ЗПГУ, L = 1000 /1 500 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 6 600 / 9 120 |  |  |  |
|  |  | - зонд влажности ЗВЛ, L = 150 / 500 / 1000 мм | 0-100 % |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 8 820 / 9 210 / 9 660 |  |  |  |

| 13 | Техническое обслуживание, подготовка к гос.поверке и гос.поверка, калибровка средств измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Пневмометрическая трубка ПИТО, ПИТО цилиндрическая, НИИОГАЗ, МИОТ | от 4 до 30 м/с от 4 до 45 м/с | 1 шт. | 3 690/4 350 |
| 13.2 | Анемометр (Testo, KIMO LV 50, АПР-2, МС-13, АСО-3, АТТ-1002, АТТ-1004, АРИ-49, АРЭ и др.) |  | 1 шт. | 3 690 |
| 13.3 | Прибор комбинированный (ММА-3, ТКА-ПКМ/50 (60), ТКА-СДВ, ТТМ-2, МЭС-200 (202), ТАММ-20 и др.) - по скорости воздушного потока |  | 1 шт. | 4 350 |
| 13.4 | Прибор комбинированный Testo (с двумя зондами) |  | 1 шт. | 4 740 |
| 13.5 | Прибор комбинированный Testo (с тремя зондами) |  | 1 шт. | 5 640 |
| 13.6 | Прибор комбинированный Testo (по температуре) |  | 1 шт. | 3 150 |
| 13.7 | Прибор комбинированный Testo (по давлению) |  | 1 шт. | 2 490 |
| 13.8 | Метеоскоп (по скорости воздушного потока) |  | 1 шт. | 4 470 |
| 13.9 | Анемометр сигнальный АСЦ-3, АСЦ-3М, АСЦ-Р, АС-1 |  | 1 шт. | 4 350 |
| 13.10 | Анемометр сигнальный М-95 и др. |  | 1 шт. | 4 350 |
| 13.11 | Анемометр АП-1 (с одним датчиком) |  | 1 шт. | 4 350 |
| 13.12 | Анемометр АП-1 (с двумя датчиками) |  | 1 шт. | 4 590 |
| 13.13 | Аспираторы сильфонные АМ-5, АМ-5М, АМ-5Е, АС-1, АМ-0059, насос-пробоотборник НП-3М |  | 1 шт. | 1 650 |
| 13.14 | Измеритель скорости ИС-1, ИС-2, СДСВ-01 |  | 1 шт. | 3 540 |
| 13.15 | Дифманометр ДМЦ-01/М, МР-200 (KIMO) |  | 1 шт. | 4 200 |